山东旅游职业学院文件

鲁旅职院发 〔2022〕81号

山东旅游职业学院

关于印发《山东旅游职业学院实训室安全管理暂行办法》的通知

各处（室）、系（部）、中心：

《山东旅游职业学院实训室安全管理暂行办法》,已经学院研究同意，现予印发，请认真贯彻执行。

附件：《山东旅游职业学院实训室安全管理暂行办法》

山东旅游职业学院

2022年11月17日

山东旅游职业学院实训室安全管理暂行办法

第一章  总  则

第一条  为进一步加强学院实训室安全管理工作，防止安全事故发生，保证实践教学的正常进行，根据《中华人民共和国安全生产法》、《高等学院实训室工作规程》、《教育部关于加强高校实训室安全工作的意见》等法律法规及相关文件精神，结合学院实际，制定本办法。

第二条  本办法所称实训室，是指学院师生从事实习实训活动，且具有产权或使用权的学院内场所。

第三条  保证实训室安全，创建良好的实训室工作环境是全校广大师生员工的共同责任和义务。

第四条  实训室安全管理应贯彻“党政同责，一岗双责，齐抓共管，失职追责”的方针，坚持“谁主管谁负责，谁使用谁负责”的原则，落实实训室安全管理责任。

第二章 实训室安全管理体制

第五条  实训室安全实行统一领导、归口管理。安全保卫处（以下简称“安保处”）是学院安全管理的负责部门，负责指导全院实训室安全工作，定期进行实训室安全检查，配备消防物资，防范各类安全事故发生。

第六条  实训管理中心是学院实习实训主管职能部门，统筹全院实训室安全管理。主要职责是：

1.在安保处的指导下制定校内实训室安全管理制度。

2.组织开展全校实训室安全教育与培训，通过网站、新媒体、宣传展板等形式进行实训室安全教育。

3.定期协同安保处组织校内实训室安全管检查。

4.统筹各教学系做好实训室安全制度建设，配合安保处对各系实训室安全管理进行考核评估。

5.组织完成教育部、教育厅等上级部门布置的实验室安全自查及数据填报。

第七条  各教学系是实训室安全责任主体，负责所辖实训室的日常使用与安全管理，主要职责是：

1.安排一名实训室安全管理员，负责实训室安排检查、报修等事宜；

2.根据实训室的功能、特点制定具体的实训室安全管理制度、操作规范、安全事故应急预案并在实训室显眼处悬挂；

3.组织开展本系师生的安全教育培训，组织安全检查工作；

4.负责所辖实训室的安全隐患和安全事故的报告、警示，并组织落实隐患整改和配合做好安全事故处置工作。

第八条  总务处负责实训室基建、水电保障、仪器设备（除电教设备外）的日常保养维修；信息化办公室负责为各系提供技术支持和信息化设备维护，确保实训教学的正常进行。

第九条 在实训室从事实训的人员对其所在实训室及使用的实践教学设施具有安全管理的责任和义务。

第三章  实训学生管理

第十条  学生进入实训室，需严格遵守实训室各项规章制度，服从指导教师和工作人员的指挥与管理。

第十一条  学生进入实训室，应按要求着装，严禁携带易燃、易爆、易碎、易污染物品；严禁携带食物和饮料；书包及其他物品不得放到设备上；雨伞雨衣等放到室外，远离设备与电源。实训室内严禁吸烟。与实训室工作无关的人员不得进入实训室。严禁在实训室内留宿。

第十二条  实训开始前应首先检查设备的完好情况，若发现有设备丢失、损坏、故障等问题，应及时向指导教师报告。实训过程中仪器设备出现故障时，须立即停止使用并报告指导教师，由指导教师协同实训室管理人员处理。

第十三条  严格按操作规程使用实训室设备，爱护设备设施。实训过程中不得串位、脱岗，不得触动与实训内容无关的设备、仪器、工具等。严禁违规操作，以确保人身和设备的安全。对违反安全管理制度和安全操作规程的人员给予相应处分，造成严重后果的依法追究责任。

第四章 实训室消防安全管理

第十四条  各实训场所保持紧急疏散通道、安全出口畅通，禁止堆放杂物。紧急疏散通道及安全出口应安装符合国家规定的消防安全疏散和应急照明设施。保持防火门、防火卷帘、消防安全疏散指示、应急照明、机械排烟送风、火灾事故报警等设备设施处于正常状态。

第十五条  实训室必须配备消防栓、灭火器等设施与器材，消防设施和器材应当放置在明显和便于取用的地点，周围不准堆放物品和杂物，严禁圈占、埋压和挪用。定期对消防栓、灭火器等消防设施器材进行检查，寒冷季节采取防冻措施，保证完好有效。

第十六条  实训室使用人员应能正确使用灭火器，发现火险隐患及时报告处置。

第十七条 实训室内各类电线、电器的安装、使用均应符合用电安全、防火安全规定；严禁私拉、乱拉电线，严禁擅自增加大功率用电设备。实训室内不得有裸露的电线头，严禁用金属丝代替保险丝；电源开关箱内不得堆放物品。电器设备和线路、插头插座应经常检查，保持完好状态，发现可能引起火花、短路、发热和绝缘破损、老化等情况必须上报维修。

第十八条  使用天然气或有易燃管道、器具的实训室，应开窗保持通风，不得堆放易燃易爆物品。按时检查易燃气体管道、接头、开关及器具是否有泄漏。发现易燃气泄漏时，应立即停止使用，撤离人员并开窗通风，检查泄露处并按要求及时处理。

第五章 实训室安全操作管理

第十九条   实训室管理员要定期对实训室的安全状况、设施设备运行状况等进行检查，发现故障应填写报修单向总务处报修。要定期对实训器材、器具等进行清点，并作好记录。

第二十条  实训室内空调、计算机、饮水机等设备不得在无人情况下开机过夜，确需夜间连续运行的设备，应采取必要的安全保护措施。

第二十一条  各系加强对实训器具的统一管理，做好使用登记。实训过程中必须严格按实训安全规程执行。不准动用与当次实训项目无关的仪器设备，严禁擅自拆卸仪器，严禁将实训室内器具、刀具、原料等带出实训室。

第二十二条  凡使用高压、燃气、电热设备或有易燃、易爆物品时，实训学生要严格遵从指导教师指令，操作人员不得离开岗位。

第二十三条  使用天然气设备，要严格遵循操作规范，按照开关步骤操作。实训结束时，关闭灶前阀，总阀及所有燃器具。

第二十四条  实训过程中要爱护公物和设备，节约用料，对于酒杯等玻璃器皿要轻拿轻放，避免打碎。

第二十五条  实训结束，要切断电源，关闭水源和门窗。

第六章 实训室安全检查及事故处理

第二十六条  实训管理中心会同安保处每学期组织1次实训室安全全面检查，每季度组织1次实训室安全专项检查，记录检查情况；对存在严重安全隐患的实训室，应向所在系发出整改通知，限期整改；对存在重大隐患且未及时落实有效防护措施的实训室，令其暂停运行，直至整改完成。

第二十七条  各系应落实日常检查制度，对实训室消防、线路、仪器设备等进行安全检查，对防火、防爆、防盗、防事故等方面的安全措施落实情况进行检查，及时发现并消除安全隐患，检查和整改情况应如实记录并备查；对需要学院有关部门协助完成整改的隐患，应及时向相关职能部门提出报告。对于重大安全隐患，任何单位和个人都不得隐瞒不报或拖延上报。

第二十八条  实训室发生安全事故时，所属单位应立即启动应急预案，及时做好应急处置工作，防止事态扩大和蔓延，同时报告学院相关职能部门，不得瞒报、谎报或延报，并配合进行事故调查、责任认定及追责处理。

第七章  附  则

第二十九条  本规定由实训管理中心负责解释。

第三十条  本规定自公布之日起施行。

山东旅游职业学院办公室               2022年11月24日印发